## І-ва гр.
мостри | № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
М | 1 | Аспиратор за многодозови флакони с Chemo-аерозол задържащ филтър, капаче за покриване на аспирационния порт; интегрирана възвратна клапа, скорост на проток (дестилирана вода) над 30ml/min | бр | 225 |  |  | 0
М | 2 | Аспиратор за многодозови флакони с бактериален филтър, капаче за покриване на аспирационния порт; интегрирана възвратна клапа, скорост на проток (дестилирана вода) над 30ml/min | бр | 4500 |  |  | 0
| 3 | Аспирационен сет: канюла 10mm и 200см шлаух с двуконичен конектор, размер 30сh | бр | 300 |  |  | 0
| 4 | Бинт марлен 10/16 | бр | 780 |  |  | 0
| 5 | Бинт марлен 5/5 | бр | 105 |  |  | 0
| 6 | Бинт марлен 5/8 | бр | 30 |  |  | 0
| 7 | Бинт марлен 7/14 | бр | 225 |  |  | 0
| 8 | Бинт, еластичен, размер 4м/20см | бр | 15 |  |  | 0
| 9 | Бъбрековидно легенче, еднократно | бр | 5250 |  |  | 0
М | 10 | Венозен катетър, периферен, с фиксиращи крилца и инжекционен порт с капаче. Луер - лок с предпазно капаче. Вградени рeнтгенопозитивни ленти по цялата дължина Самоактивиращ се предпазен механизъм. Диаметри от G14 до G22 | бр | 26116.5 |  |  | 0
| 11 | Водач за интубационна тръба, с мек атравматичен връх, дължина 45 см, за ендотрахеална тръба с размери 5,0-6,5mm и 7-11mm | бр. | 75 |  |  | 0
| 12 | Водач за спинална игла | бр. | 300 |  |  | 0
| 13 | Въздоховод, стерилен, еднократна употреба, за възрастни. | бр. | 15 |  |  | 0
| 14 | Гел за ЕКГ | литър | 135 |  |  | 0
М | 15 | Дренаж гофриран, стерилен 300ммх12мм, с рентгенопозитивна ивица | бр | 105 |  |  | 0
| 16 | Дренаж, гофриран, стерилен 500мм х12 мм, с рентгенопозитивна ивица | бр | 30 |  |  | 0
| 17 | Електроди за ЕКГ - Ф55мм; Ф60мм | бр | 4350 |  |  | 0
| 18 | Ендотрахиална тръба с балон | бр | 1230 |  |  | 0
| 19 | Епруветка V серум 4,4мл | бр | 10575 |  |  | 0
| 20 | Епруветка V серум 7,5мл | бр | 23550 |  |  | 0
М | 21 | Запушалка за урологичен катетър | бр | 1350 |  |  | 0
М | 22 | Запушалка,комбинирана за абокати и спринцовки,червен, син или бял цвят | бр. | 1140 |  |  | 0
| 23 | Игла, двойна, за смесване на течности с голям дебит. Стерилна, за еднократна употреба | бр | 150 |  |  | 0
М | 24 | Игла-спинална за анестезия, Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма; различни номера | бр | 300 |  |  | 0
| 25 | Игли за спринцовки /мускулна,венозна,подкожна апликация/ | бр | 120225 |  |  | 0
| 26 | Индикатор, химичен, хартиен за контрол на стерилизация при 165 0 -135 теста | бр. | 75 |  |  | 0
М | 27 | Иригационен набор, двоен, за интра- и постоперативна иригация при TUR, две пункционни устройства, капкова камера, две ролкови клапи,Y-конектор, 15 cm силиконов шлаух за резектоскопи, обща дължина 210 cm | бр | 24 |  |  | 0
| 28 | Йод бензин 1000ml | бр | 123 |  |  | 0
| 29 | Калцуни от НТТ /нестерилни/-чифт | бр | 6375 |  |  | 0
| 30 | Калъфка, стерилна от НТТ, 50/70см, еднократна | бр | 16965 |  |  | 0
| 31 | Катетър двупътен -фолиев №14,16,18,20,22,24 | бр | 1110 |  |  | 0
| 32 | Катетър Нелатон № № 6 - 24 | бр | 705 |  |  | 0
| 33 | Катетър Пецер | бр | 30 |  |  | 0
| 34 | Катетър ректален № 16-34 /четни/ | бр | 4200 |  |  | 0
М | 35 | Катетър Тиман размер СН 6-20 | бр | 30 |  |  | 0
| 36 | Катетър трипътен-фолиев, балон 30мл № 18, 20,22,24 | бр | 1050 |  |  | 0
| 37 | Килород-назален сет | бр | 900 |  |  | 0
| 38 | Кислородна маска "Ешман" | бр | 75 |  |  | 0
| 39 | Колостомни торби /многократна употреба, без плочка/ | бр | 750 |  |  | 0
| 40 | Комплект дренажен аспиратор 400мл с редон дренаж с ширина от СН8 до СН18 | бр | 600 |  |  | 0
| 41 | Комплект дренажен аспиратор 600мл с редон дренаж с ширина от СН8 до СН18 | бр | 120 |  |  | 0
| 42 | Комреси Микулич с рентгенова нишка 40/40 -нестерилни | бр | 4500 |  |  | 0
| 43 | Комреси Микулич с рентгенова нишка 40/40-стерилни | бр | 675 |  |  | 0
| 44 | Контейнер за остри и режещи отпадъци, с портове за: остриета на скалпели, игли luer, игли luer с блокировка. Обем 3 литра. | бр | 100 |  |  | 0
М | 45 | Контейнер за остри и режещи отпадъци, с портове за: остриета на скалпели, игли luer, игли luer с блокировка. Обем 5 литра. | бр | 500 |  |  | 0
| 46 | Крачоли, стерилни,от НТТ, водонепропускливи. Размери не по-малко от 74х120 см - 2 броя в комплект. | бр. | 150 |  |  | 0
| 47 | Лигнин бала-бял | кг | 60 |  |  | 0
| 48 | Лигнин бала-сив | кг | 120 |  |  | 0
М | 49 | Мандрен за интравенозна канюла с клапан № №14 - 22 | бр. | 2700 |  |  | 0
| 50 | Марлени компреси 10/10 8д.х100бр. пакет | бр. | 3300 |  |  | 0
| 51 | Марлени компреси 5/5 8д.х100бр. пакет | бр. | 1275 |  |  | 0
| 52 | Марлени компреси7,5/7,5 8д.х100бр. пакет | бр. | 1500 |  |  | 0
| 53 | Марля хигроскопична 5м/1м в пакет | бр | 30 |  |  | 0
| 54 | Маска хирургична от НТТ еднократна, с връзки, с ластик | бр | 15375 |  |  | 0
| 55 | Маска хирургична, с бактериален филтър, еднократна | бр | 450 |  |  | 0
| 56 | Нормокалоричен разтвор за лечебно ентерално хранене без фибри, 200 ml | бр | 945 |  |  | 0
| 57 | Нормокалоричен разтвор за лечебно ентерално хранене без фибри, с рибено масло 200 ml | бр. | 150 |  |  | 0
| 58 | Остриета за скалпели от карбонова стомана, № 10, 15, 20, 21 | бр | 9150 |  |  | 0
| 59 | Памперси за възрастни, разл. размери | бр | 1200 |  |  | 0
| 60 | Памук 100гр | бр | 1050 |  |  | 0
| 61 | Памучни тампони, 2 г - бр., стерилни, 5 бр. в опаковка | опак. | 15000 |  |  | 0
| 62 | Плик за одеало от НТТ, стерилен, еднократен, 170/205см | бр. | 13200 |  |  | 0
М | 63 | Превръзка - стерилна, за абокат, водоустойчива, нетъкан текстил, хипоалергична, с прорез | бр | 22950 |  |  | 0
| 64 | Превръзка за фиксиране на назални сонди и дренажи от нетъкан текстил, отблъскващ водата, стерилна с три ленти, размер за възрастни | бр | 225 |  |  | 0
| 65 | Превръзка за централен венозен път, еднократна, стерилна, размер 7см Х 8,5см. | бр. | 150 |  |  | 0
| 66 | Превръзка за централен венозен път, еднократна, стерилна, размер 8,5см Х 11,5см. | бр. | 450 |  |  | 0
| 67 | Превръзка, постоперативна от НТТ с подложка, антибактериална, с 0.2 % полихексаметилен бигуанид, 10.2смх12.7 | бр | 150 |  |  | 0
М | 68 | Превръзка, постоперативна от НТТ с подложка, антибактериална, с 0.2 % полихексаметилен бигуанид, 10.2смх20.3 | бр | 150 |  |  | 0
| 69 | Превръзка, постоперативна от НТТ с подложка, антибактериална, с 0.2 % полихексаметилен бигуанид, 10.2смх25.4 | бр | 150 |  |  | 0
| 70 | Превръзка, постоперативна от НТТ с подложка, антибактериална, с 0.2 % полихексаметилен бигуанид, 10.2смх35.6 | бр | 150 |  |  | 0
М | 71 | Престилка - зонално-непромокаема, еднократна, стерилна, трислойна от НТТ, в опаковка с 2 стерилни кърпи, с еластични маншети и странични връзки, регулируемо закопчаване с лепенки, размери M, L, XL, XL-extra long | бр | 150 |  |  | 0
М | 72 | Престилка, урологична, операционна, стерилна, ЕУ, от НТТ, с плохи в областта на гърдите. Размери L, XL | бр. | 150 |  |  | 0
| 73 | Престилка еднократна, предна - найлон | бр | 1650 |  |  | 0
| 74 | Престилка операционна от НТТ, еднослойна, стерилна, | бр | 1200 |  |  | 0
М | 75 | Престилка, операционна с маншет, еднократна от полипропилен, стерилна | бр | 900 |  |  | 0
| 76 | Разклонител за интравенозни системи, без обратна клапа, с ролков регулатор, изводите затворени с капачета, три разкл. | бр | 75 |  |  | 0
| 77 | Разтвор на NaCl 1000 мл за иригация по време на операция в пластмасова бутилка, устойчива на температура до 60°C с винтова капачка- стерилен | бр | 1170 |  |  | 0
М | 78 | Ръкавици - нестерилни, латексови, ЕУ, без пудра. Вътрешния слой - синтетичен полимер-S, XS, M, L | бр | 150000 |  |  | 0
М | 79 | Ръкавици - нестерилни, нитрил, ЕУ, без пудра -S, XS, M, L | бр | 300000 |  |  | 0
М | 80 | Ръкавици - хирургични, стерилни от натурален латекс без пудра. Размер 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9. С микро набраздена повърхност на пръстите, вътрешен слой - от изкуствен полимер | чифт | 3000 |  |  | 0
| 81 | Ръкавици-хирургични, хипоалергични,стерилни,без пудра, № 6; 6,5; 7; 7,5; 8, за по-прецизни операции | чифт | 4500 |  |  | 0
| 82 | Ръкавици-хирургични, хипоалергични,стерилни,без пудра, № 6; 6,5; 7; 7,5; 8, за по-високорискови операции | чифт | 5400 |  |  | 0
| 83 | Санпласт 5см/5м - класик | бр | 3000 |  |  | 0
| 84 | Санпласт 5см/5м - хипоалергичен пластир от микроперфориран полиетиленов филм | бр | 150 |  |  | 0
| 85 | Санпласт- хипоалергична лепенка от изкуствена коприна, 2,5см/5м | бр | 150 |  |  | 0
| 86 | Санпласт- хипоалергична лепенка от изкуствена коприна, 5см/5м | бр | 1500 |  |  | 0
| 87 | Сет - за лапаротомия, покривен, стерилен, абсорбиращ,включващ трислоен чаршаф за лапаротомия 250х300см с разрези - 1бр; полиетиленов, зоново защитен чаршаф за операционна маса 140х190см с абсорбираща секция 60х190см - 1бр. (посочените размери са минимални) | бр. | 30 |  |  | 0
| 88 | Сет за гинекологичен преглед, стерилен (винилни ръкавици L в опаковка - 1 оп., чаршаф/подложка минимален размер 50х50см - 1 бр., спекулум еднократен размер М или L - 1 бр., четка за цитонамазка - 1 бр., шпатула гинекологична - 1 бр., предметно стъкло с матиран край - 2 бр. | бр | 150 |  |  | 0
М | 89 | Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 х 80 мм, G 16 х 3 1/2", или G 18 х 3 1/2" спринцовка с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, диаметър 0,85 х 0,45 мм и дължина 100 см, маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра | бр | 120 |  |  | 0
М | 90 | Сет за коремна и плеврална пункция, стерилен (чаршаф/подложка минимален размер 50х50см за обвиване - 1бр., тампони НТТ дим.40мм - 4 бр., компреси НТТ 30гр, см 5х5/4д. - 5 бр., латексови ръкавици L в опаковка - 2 оп., пинсета минимален размер 12 см - 1 бр., операционен чаршаф минимален размер 40х40см с прорез 15см в средата - 1бр., бъбрековидно легенче - 1бр.,игла 21Gх40мм - 1бр., лепенка -санпласт - 1бр.) | бр | 75 |  |  | 0
М | 91 | Сет за лапаротомия, стерилен (10 лапаротомични салфетки 40х40см/4д; 5 марлени компреси 10х10/8д; 5 лапаротомични салфетки 4х40/4д) | бр | 750 |  |  | 0
М | 92 | Сет за смяна на превръзка, стерилен (марлени тампони диам. 30мм - 3 бр., марлени компреси см 7,5х7,5/8д, 10/7 - 3 бр., марлен компрес см 10х20/16д, 10/7 - 1 бр., пинсета с уши - 1 бр., пинсета минимален размер 12 см - 1 бр., кохер клампа - 1 бр., ножичка - 1 бр., чаршаф-подложка минимален размер 50х50см - 1бр., торбичка за отпадъци-1бр.) | бр | 150 |  |  | 0
М | 93 | Сет за уретрална катетеризация, стерилен (бъбрековидно легенче-1 бр., торбичка за отпадъци-1 бр., легенче 250 мл-1 бр., памучни тампони - 5 бр., марлени компреси см 7х9 см/8д - 1 бр., чаршаф/подложка минимален размер 50х50см с отвор и прорез и 4 лепенки 2х7 см залепени на подложката-1бр., чаршаф/подложка минимален размер 50х50см за обвиване - 1бр., опаковка с 2 латексови ръкавици - 1бр., спринцовка двусъставна 20мл с дестилирана вода - 1бр., спринцовка двусъставна 5мл гел - 1бр., дезинфектант -1бр., пинсета - 1бр.) | бр | 225 |  |  | 0
М | 94 | Система - удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка с вътрешен лумен 1.5мм, обем за обезвъздушаване 2.6 мл. | бр | 1050 |  |  | 0
| 95 | Система - удължител за перфузор 200 см, съвместим с перфузорна спринцовка с вътрешен лумен 1.5мм, обем за обезвъздушаване 3.5 мл. | бр | 450 |  |  | 0
М | 96 | Система PVC - free, с вътрешен филтър с микропореста мембрана, с пропускливост не по-голяма от 0,22 микрона | бр | 1350 |  |  | 0
М | 97 | Система за инфузионни разтвори с регулатор с градуировка в ml/h, обезпечаващ постоянна скорост | бр | 150 |  |  | 0
М | 98 | Система за инфузионни разтвори, самозареждаща се, с хидрофобен и анаеробен филтри, пластмасова игла ; 15 µm филтър за механични частици | бр | 37500 |  |  | 0
М | 99 | Система за инфузомат модел "BRAUN fmS" , стерилна | бр | 150 |  |  | 0
| 100 | Система за кръвопреливане с пластмасова игла и укрепен филтър | бр | 2250 |  |  | 0
| 101 | Сонда ендобронхиална аспирационна № 6-20 (четни) | бр | 2400 |  |  | 0
| 102 | Сонда за хранене на недоносени CH6, CH8, CH10 | бр. | 450 |  |  | 0
| 103 | Сонда, гастрална, с водач, различни номера | бр | 150 |  |  | 0
| 104 | Сонда, назодуоденална № 8-22/четни/ | бр | 375 |  |  | 0
| 105 | Спекулум, стерилен, еднократен, размер M, L, без винт | бр | 3000 |  |  | 0
| 106 | Спринцовка двусъставна за еднократна употреба-1мл | бр. | 975 |  |  | 0
М | 107 | Спринцовка за перфузор, трисъставна, луер-лок - 50мл | бр | 930 |  |  | 0
| 108 | Спринцовка трисъставна за еднократна употреба-10мл | бр | 28200 |  |  | 0
М | 109 | Спринцовка трисъставна за еднократна употреба-20мл | бр | 18300 |  |  | 0
М | 110 | Спринцовка трисъставна за еднократна употреба-2мл | бр | 63750 |  |  | 0
| 111 | Спринцовка трисъставна за еднократна употреба-5мл | бр | 48000 |  |  | 0
М | 112 | Спринцовка, трисъставна, ЕУ с наконечник тип човка, центриран 50 мл. | бр. | 1020 |  |  | 0
| 113 | Стерилна желатинова гъба 125/80/10/mm | бр | 150 |  |  | 0
| 114 | Стерилна желатинова гъба 80x40x10mm | бр | 270 |  |  | 0
| 115 | Т конектор за подаване на кислород, стерилен, еднократна употреба. | бр | 75 |  |  | 0
| 116 | Талк | 30 g | 135 |  |  | 0
| 117 | Тампони за гърлен секрет, стерилни, индивидуално опаковани | бр | 750 |  |  | 0
| 118 | Тест серум за определяне на кръвна група | 10ml | 150 |  |  | 0
| 119 | Трахеостомна канюла № 7; 6; 8; 9 | бр | 75 |  |  | 0
М | 120 | Трипътно кранче с удължител, прозрачен корпус, въртене на 3600 | бр | 1500 |  |  | 0
| 121 | Уринаторна торба с вм.1500 мл с клапан и отточна тръба с дължина не по-малка от 110 см.. | бр. | 1050 |  |  | 0
М | 122 | Уринаторна торба с вм.1500 мл с клапан, дължина на шлауха - 90см, ширина - не по-малка от 0,7 см/нестерилни/. Ширина на отточната тръба, не по-малка от 0,7 см. | бр | 1050 |  |  | 0
| 123 | Уринаторна торба с вм.2000 мл, дължина на шлауха - 110см, с клапан и порт за вземане на проби /стерилна/. | бр | 300 |  |  | 0
М | 124 | Уринаторна торба с вм.2000мл с клапан, дължина на шлауха - 120см, ширина - не по-малко от 0,6 см/нестерилни/. Ширина на отточната тръба, не по-малка от 0.7 см. | бр | 9600 |  |  | 0
| 125 | Уростомни торби /многократна употреба, без плочка/ | бр | 150 |  |  | 0
| 126 | Халат за посетител с дълъг ръкав, нестерилен | бр | 300 |  |  | 0
| 127 | Хартия, регистрираща за ЕКГ апарат Schiller AT-1, 90х90, 400 листа | бр | 120 |  |  | 0
| 128 | Хартия, регистрираща за ЕКГ апарат Schiller AT-101, 80х70, 300 листа | бр | 120 |  |  | 0
| 129 | Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов /за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. V интродюсерна канюла G18, 70 мм (с Y-образна игла с възвратен клапан), непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл , скалпел номер 11 | бр. | 75 |  |  | 0
| 130 | Центр. венозен катетър по техниката катетър през катетър, еднолуменов ./за v.jugularis , v.subclavia/, различни номера | бр | 450 |  |  | 0
| 131 | Цитопласт 100см/4см | бр. | 75 |  |  | 0
| 132 | Цитопласт 100см/6см | бр. | 75 |  |  | 0
| 133 | Чаршаф за легло стерилен,140/240см, от НТТ, еднократен | бр | 18000 |  |  | 0
| 134 | Чаршаф нестерилен, 80/180см, състав: целулозна пулпа, натриев полиакрилат, полиетилен, полипропилен, еднократен | бр. | 3150 |  |  | 0
| 135 | Чаршафи еднократни на ролка (целулозно тишу с воднонепромокаемо фолио) с перфорация, ширина - 60см, дължина - 50м | бр. | 450 |  |  | 0
| 136 | Чаршафи еднократни на ролка (100 % целулозна - бяла) с перфорация, ширина - 60см , дължина - 50 м | бр. | 1500 |  |  | 0
| 137 | Четка за цитонамазка - стерилни | бр | 300 |  |  | 0
| 138 | Шапки - боне от НТТ | бр | 6900 |  |  | 0
| 139 | Шапки лекарски еднократни от НТТ | бр | 2250 |  |  | 0
| 140 | Шпатула за гърло -пластмасова | бр | 450 |  |  | 0
| 141 | Шпатула за цитонамазка | бр | 300 |  |  | 0
0

## ІІ-ра гр.
мостри | № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конци синтетични, абсорбируеми, стерилни/плетени, мултифиламентни, изградени от хомополимер на глюколовата киселина, покрити със съединение на капролактон и калциум стеарат, време за приключване на абсорбцията 60-90 дни
| 1 | без игла, конец-оцветен, размер :3/0, комплект 1х 150 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 2 | без игла, конец-оцветен, размер :2/0, комплект 1х 150 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 3 | без игла, конец-оцветен, размер :0, комплект 1х 150 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 4 | без игла, конец-оцветен, размер :1, комплект 1х 150 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 5 | без игла, конец-оцветен, размер :2, комплект 1х 150 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 6 | без игла, конец-оцветен, размер :3/0, комплект 3х 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 7 | без игла, конец-оцветен, размер :2/0, комплект 3х 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 8 | без игла, конец-оцветен, размер :0, комплект 3х 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 9 | без игла, конец-оцветен, размер :1, комплект 3х 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 10 | без игла, конец-оцветен, размер :2, комплект 3х 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 11 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 17 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 70 см | бр | 100 |  |  | 0
| 12 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 17 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 70 см | бр | 100 |  |  | 0
| 13 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 22 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 70 см | бр | 100 |  |  | 0
| 14 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 22 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 70 см | бр | 100 |  |  | 0
| 15 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 22 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 70 см | бр | 100 |  |  | 0
М | 16 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 26 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 70 см | бр | 200 |  |  | 0
M | 17 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 26 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 70 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 18 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 26 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 70 см. | бр | 200 |  |  | 0
| 19 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 26 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 70 см. | бр | 200 |  |  | 0
| 20 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 26 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 70 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 21 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 70 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 22 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 2/0 , дължина: 70 см. | бр | 260 |  |  | 0
М | 23 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 0 , дължина: 70 см. | бр | 260 |  |  | 0
| 24 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 1 , дължина: 70 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 25 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- оцветен, размер 2/0 , дължина: 70 см. | бр | 360 |  |  | 0
| 26 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- оцветен, размер 0 , дължина: 70 см. | бр | 530 |  |  | 0
М | 27 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- оцветен, размер 1 , дължина: 70 см. | бр | 200 |  |  | 0
| 28 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- оцветен, размер 2 , дължина: 70 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 29 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 30 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 200 |  |  | 0
| 31 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 32 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 48 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 200 |  |  | 0
M | 33 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 48 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 150 |  |  | 0
| 34 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 48 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 35 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 23 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 70 см. | бр | 500 |  |  | 0
| 36 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 23 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 37 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
М | 38 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 120 |  |  | 0
| 39 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 40 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 41 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 42 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 43 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 44 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 16 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 45 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 18 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 46 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 18 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 47 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 18 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 48 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 24 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
М | 49 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 24 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 70 см. | бр | 120 |  |  | 0
| 50 | с обла игла1/2 кръг, с пробивен връх , дължина на иглата 26мм; конец-оцветен, размер3/0, дължина:70см. | бр | 100 |  |  | 0
| 51 | с обла игла1/2 кръг, с пробивен връх, дължина на иглата 26мм; конец-оцветен, размер2/0, дължина:70см. | бр | 100 |  |  | 0
| 52 | с обла игла1/2 кръг, с пробивен връх, дължина на иглата 36мм; конец-оцветен, размер2/0, дължина:70см. | бр | 100 |  |  | 0
| 53 | с обла игла1/2 кръг, с пробивен връх, дължина на иглата 36мм; конец-оцветен, размер0, дължина:70см. | бр | 100 |  |  | 0
| 54 | с обла игла1/2 кръг, с пробивен връх, дължина на иглата 36мм; конец-оцветен, размер1, дължина:70см. | бр | 100 |  |  | 0
| 55 | с обла игла1/2 кръг, с пробивен връх, дължина на иглата 48мм; конец-оцветен, размер0, дължина:90см. | бр | 100 |  |  | 0
| 56 | с обла игла1/2 кръг, с пробивен връх, дължина на иглата 48мм; конец-оцветен, размер1, дължина:90см. | бр | 100 |  |  | 0
| 57 | с обла игла1/2 кръг, с пробивен връх, дължина на иглата 48мм; конец-оцветен, размер2, дължина:90см. | бр | 100 |  |  | 0
| 58 | с права обла игла с пробивен връх, дължина на иглата 60мм;конец-неоцветен, размер3/0, дължина:70см | бр | 100 |  |  | 0
| 59 | с права обла игла с пробивен връх, дължина на иглата 60мм;конец-неоцветен, размер2/0, дължина:70см | бр | 100 |  |  | 0
Конци синтетични, бързо абсорбируеми, стерилни/плетени, мултифиламентни, изградени от хомополимер на глюколовата киселина, покрити със съединение на капролактон и калциум стеарат, време за приключване на абсорбцията до 42 дни, безцветен
| 60 | без игла,конец-безцветен, размер :3/0, комплект 3х 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 61 | без игла,конец-безцветен, размер :2/0, комплект 3х 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 62 | без игла, конец-безцветен, размер : 0, комплект 3х 45 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 63 | без игла, конец-безцветен, размер :2/0, комплект 3х 70 см. | бр | 250 |  |  | 0
| 64 | без игла, конец-безцветен, размер : 0, комплект 3х 70 см. | бр | 250 |  |  | 0
| 65 | без игла, конец-безцветен, размер :1, комплект 3х 70 см. | бр | 250 |  |  | 0
| 66 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 22 мм; конец- безцветен, размер 4/0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 67 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 22 мм; конец- безцветен, размер 3/0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 68 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 22 мм; конец- безцветен, размер 2/0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 69 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 26 мм; конец- безцветен, размер 3/0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 70 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 26 мм; конец- безцветен, размер 2/0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 71 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 26 мм; конец- безцветен, размер 0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 72 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- безцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 73 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- безцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 74 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- безцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 75 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- безцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 76 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- безцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 77 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- безцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 78 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- безцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 79 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- безцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 80 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 36 мм; конец- безцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 81 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- безцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 82 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- безцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 83 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 12 мм; конец- безцветен, размер 4/0, дължина: 45 см. | бр | 120 |  |  | 0
| 84 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 19 мм; конец- безцветен, размер 3/0, дължина: 70 см. | бр | 100 |  |  | 0
Плетен мултифиламент от фибри на фибриновия протеин на Bombyx mori L.I., обработен със силикон и восък. Черен цвят.
| 85 | без игла, конец-оцветен, размер :4/0, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 86 | без игла, конец-оцветен, размер :3/0, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 87 | без игла, конец-оцветен, размер :2/0, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 88 | без игла, конец-оцветен, размер : 0, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 89 | без игла, конец-оцветен, размер :1, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 90 | без игла, конец-оцветен, размер :2, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 91 | без игла, конец-оцветен, размер :3, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 92 | без игла, конец-оцветен, размер :4, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 93 | без игла, конец-оцветен, размер :5, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 94 | без игла, конец-оцветен, размер :6, комплект 1х 100 см. | бр | 100 |  |  | 0
М | 95 | без игла, конец-оцветен, размер :3/0, комплект 5х 50 см. | бр | 700 |  |  | 0
М | 96 | без игла, конец-оцветен, размер :2/0, комплект 5х 50 см. | бр | 400 |  |  | 0
М | 97 | без игла, конец-оцветен, размер :0, комплект 5х 50 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 98 | без игла, конец-оцветен, размер :1, комплект 5х 50 см. | бр | 100 |  |  | 0
М | 99 | без игла, конец-оцветен, размер :3/0, комплект 10х 75 см. | бр | 500 |  |  | 0
М | 100 | без игла, конец-оцветен, размер :2/0, комплект 10х 75 см. | бр | 300 |  |  | 0
М | 101 | без игла, конец-оцветен, размер : 0, комплект 10х 75 см. | бр | 100 |  |  | 0
М | 102 | без игла, конец-оцветен, размер :1, комплект 10х 75 см. | бр | 100 |  |  | 0
М | 103 | без игла, конец-оцветен, размер :2, комплект 10х 75 см. | бр | 100 |  |  | 0
М | 104 | без игла, конец-оцветен, размер :3/0, комплект 20х 50 см. | бр | 700 |  |  | 0
М | 105 | без игла, конец-оцветен, размер :2/0, комплект 20х 50 см. | бр | 500 |  |  | 0
М | 106 | без игла, конец-оцветен, размер : 0, комплект 20х 50 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 107 | без игла, конец-оцветен, размер :1, комплект 20х 50 см. | бр | 200 |  |  | 0
М | 108 | без игла, конец-оцветен, размер :2, комплект 20х 50 см. | бр | 200 |  |  | 0
| 109 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 12 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 110 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 12 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 111 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 112 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 113 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 114 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 5/0, дължина: 75 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 115 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 116 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 117 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 118 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 119 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 120 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 121 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 122 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 123 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 124 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 125 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 126 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 127 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 128 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 129 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 130 | с обла игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 131 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 12 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 132 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
M | 133 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 150 |  |  | 0
| 134 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 135 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 136 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 100 |  |  | 0
| 137 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 138 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 139 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 140 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 141 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 142 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 143 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 144 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 145 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 146 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
М | 147 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 50 |  |  | 0
| 148 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 149 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 150 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 151 | с режеща триъгълна игла, 1/2 кръг; дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 152 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 15 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 153 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 15 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 154 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 15 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 155 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 15 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 156 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 157 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 158 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 159 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 160 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 161 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 20 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
М | 162 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 90 см. | бр | 50 |  |  | 0
| 163 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
М | 164 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 50 |  |  | 0
| 165 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 166 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 167 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 2, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 168 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
М | 169 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 90 см. | бр | 60 |  |  | 0
| 170 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 45 мм; конец- оцветен, размер 2/0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 171 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 45 мм; конец- оцветен, размер 0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 172 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 45 мм; конец- оцветен, размер 1 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 173 | с режеща триъгълна игла, 3/8 кръг; дължина на иглата 90 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 174 | с две режещи, триъгълни игли, 1/2 кръг; дължина на иглата 25мм; конец- оцветен, размер 4/0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 175 | с две режещи, триъгълни игли, 1/2 кръг; дължина на иглата 25мм; конец- оцветен, размер 3/0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 176 | с две режещи, триъгълни игли, 1/2 кръг; дължина на иглата 25мм; конец- оцветен, размер 2/0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 177 | с две режещи, триъгълни игли, 1/2 кръг; дължина на иглата 25мм; конец- оцветен, размер 0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 178 | с две режещи, триъгълни игли, 3/8 кръг; дължина на иглата 20мм; конец- оцветен, размер 4/0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 179 | с две режещи, триъгълни игли, 3/8 кръг; дължина на иглата 20мм; конец- оцветен, размер 3/0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 180 | с две режещи, триъгълни игли, 3/8 кръг; дължина на иглата 20мм; конец- оцветен, размер 2/0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 181 | с две режещи, триъгълни игли, 3/8 кръг; дължина на иглата 20мм; конец- оцветен, размер 0 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 182 | с две режещи, триъгълни игли, 3/8 кръг; дължина на иглата 20мм; конец- оцветен, размер 1 , дължина: 90 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 183 | с права обла игла с пробивен връх, дължина на иглата 60мм; конец- оцветен, размер 4/0 , дължина: 100 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 184 | с права обла игла с пробивен връх, дължина на иглата 60мм; конец- оцветен, размер 3/0 , дължина: 100 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 185 | с права обла игла с пробивен връх, дължина на иглата 60мм; конец- оцветен, размер 2/0 , дължина: 100 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 186 | с права обла игла с пробивен връх, дължина на иглата 60мм; конец- оцветен, размер 0 , дължина: 100 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 187 | с права обла игла с пробивен връх, дължина на иглата 60мм; конец- оцветен, размер 1 , дължина: 100 см. | бр | 36 |  |  | 0
| 188 | с права обла игла с пробивен връх, дължина на иглата 60мм; конец- оцветен, размер 2 , дължина: 100 см. | бр | 36 |  |  | 0
Неабсорбируем синтетичен монофиламент кристален стереоизомер на полипропилен
| 189 | с обла игла, 1/2 кръг, дължина на иглата 25 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 75 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 190 | с обла игла, 1/2 кръг, дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 75 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 191 | с обла игла, 1/2 кръг, дължина на иглата 30 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 75 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 192 | с обла игла, 1/2 кръг, дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 100 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 193 | с обла игла, 1/2 кръг, дължина на иглата 40 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 100 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 194 | с обла игла, 1/2 кръг с пробивен връх, дължина на иглата 35 мм; конец- оцветен, размер 0, дължина: 100 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 195 | с режеща,триъгълна игла 3/8 кръг, дължина на иглата 15 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 45 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 196 | с режеща,триъгълна игла 3/8 кръг, дължина на иглата 15 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 75 см. | бр | 12 |  |  | 0
М | 197 | с режеща,триъгълна игла 3/8 кръг, дължина на иглата 19 мм; конец- оцветен, размер 4/0, дължина: 45 см. | бр | 50 |  |  | 0
М | 198 | с режеща,триъгълна игла 3/8 кръг, дължина на иглата 19 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 45 см. | бр | 50 |  |  | 0
| 199 | с режеща,триъгълна игла 3/8 кръг, дължина на иглата 24 мм; конец- оцветен, размер 3/0, дължина: 45 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 200 | с режеща,триъгълна игла 3/8 кръг, дължина на иглата 90 мм; конец- оцветен, размер 1, дължина: 50 см. | бр | 12 |  |  | 0
| 201 | с две прави обли игли, дължина на иглата 70 мм; конец- оцветен, размер 2/0, дължина: 90 см. | бр | 12 |  |  | 0
0

## ІІІ-та гр.
мостри | № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Абсолютен алкохол | 1 литър | 8 |  |  | 0
| 2 | Ацетон - химически чист | фл. 1 литър | 150 |  |  | 0
| 3 | Воден разтвор на Еозин 1 % | фл 1 литър | 15 |  |  | 0
| 4 | Еукит за включване на хистологични препарати | милитър | 1000 |  |  | 0
| 5 | Кит - PAS | комплект - 100 теста | 2 |  |  | 0
| 6 | Кит - Waigert quick method | комплект - 100 теста | 2 |  |  | 0
| 7 | Кит - Судан III | комплект - 100 теста | 2 |  |  | 0
| 8 | Ксилол - химически чист | фл. 1 литър | 70 |  |  | 0
М | 9 | Микротомни ножове за еднократна употреба S35 стандартно острие | кутия - 50 ножа | 15 |  |  | 0
| 10 | Парафин | кг | 360 |  |  | 0
М | 11 | Петрита - диаметър 90 mm; дълбочина 10 mm, еднократна употреба | бр. | 500 |  |  | 0
М | 12 | Пластмасови конични епруветки за центрофуга 16/100 mm (10мл) | бр. | 1000 |  |  | 0
М | 13 | Покривни стъкла 24/50 mm | Опаковка -100 бр. | 420 |  |  | 0
М | 14 | Предметни стъкла с матиран край размери 26/76 mm; дебелина 1 mm | опаковка - 50 бр. | 1000 |  |  | 0
М | 15 | Флакони /шишенца/ с каучукови тапи с вместимост 15 мл | бр. | 15000 |  |  | 0
| 16 | Формалин - 10% неутрално буфериран за фиксиране на биопсичен материал | туба 20 литра | 36 |  |  | 0
| 17 | Хематоксилин Майер | фл. 1 литър | 20 |  |  | 0
0

## ІV-та гр.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Кит за имунохистохимично изследване на рецептор: прогестерон | Количество за тестване на 1 хистологичен срез | 375 |  |  | 0
2 | Кит за имунохистохимично изследване на рецептор: естрадиол | Количество за тестване на 1 хистологичен срез | 375 |  |  | 0
3 | Кит за имунохистохимично изследване на рецептор: ХЕР 2 | Количество за тестване на 1 хистологичен срез | 375 |  |  | 0
4 | Буфер за имунохистохимично изследване - цитратен, концентрат, в опаковка не по-голяма от 500 мл | мл | 4500 |  |  | 0
5 | Буфер за имунохистохимично изследване - фосфатен, концентрат, в опаковка не по-голяма от 500 мл | мл | 4500 |  |  | 0
0

## V-та гр.
мостри | № | ВИД | ИЗИСКВАНИЯ | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА В ЛИТРИ НА РАБОТЕН РАЗТВОР С МИНИМАЛНА РАБОТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ | ТЪРГОВСКА МАРКА, ОПАКОВКА | ЦЕНА С ДДС НА ДЕЗИНФЕКТАНТА ЗА ОПАКОВКА, В КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА КОНЦЕНТРАТА | ЦЕНА С ДДСНА 1л РАБОТЕН РАЗТВОР С МИНИМАЛНА РАБОТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1. | Препарати за дезинфекция на повърхности
| 1.1. | Концентрати, предназначени за почистване и дезинфекция на големи повърхности: подове, стени и пр.:
| 1.1.1. | Препарати на алдехидна основа: | Да не съдържат формалдехид. Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирус-неутрализиращо действие (HBV,HCV,HIV) действие. Да притежават спороцидни свойства: за провеждане на крайна дезинфекция. Да са съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите. Да се дозират лесно и да се представят съответни дозиращи устройства. Да са предназначени единствено за дезинфекция на повърхности. | 122400 |  |  |  | 0
| 1.1.2. | Препарати несъдържащи алдехиди : | Да са с приятен, недразнещ аромат. Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирус-неутрализиращо действие(HBV,HCV,HIV) действие. Да са с нисък или липсващ алергенен потенциал Да се дозират лесно и да се представят съответни дозиращи устройства. Да са предназначени единствено за дезинфекция на повърхности. | 1200 |  |  |  | 0
м | 1.2. | Препарати за бърза дезинфекция на малки, труднодостъпни повърхности - готови за употреба. | 1. Да са на алкохолна основа. Да осигуряват бърза дезинфекция ( до 5 мин.).Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирус-неутрализиращо действие (хепатит В, СПИН) действие. Да се предлагат в удобна за ползване опаковка (не по-голяма от 1л) | 265 |  |  |  | 0
м | 1.3. | Препарати за дезинфекция в кухненски офиси, кухненска посуда концентрат. | 1. Да са ефективни срещу специфични за кухненски офиси и посуда патогенни микроорганизми. Да имат кратко експозиционно време. Да се дозират лесно. | 220500 |  |  |  | 0
| 2. | Препарати за ръчна обработка на хирургичен инструментариум, термолабилни материали, гъвкави ендоскопи
| 2.1. | Прахообразен препарат за приготвяне на разтвор за ръчно почистване и дезинфекция на хирургичен инструментариум, термолабилни материали и студена химическа стерилизация на гъвкави ендоскопи. | 1. Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие. Да не фиксират и да не се инактивират от белтъчни замърсявания. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (хепатит В, СПИН) действие, ефективност и срещу HCV. Да съдържат инхибитори на корозията. Да не увреждат материалите, от които са направени хирургичните инструменти и термолабилните материали. Да са съвместими с материалите, включени в състава на ендоскопите. | 52650 |  |  |  | 0
| 3. | Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце:
м | 3.1. | Препарати на алкохолна основа: | Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HCV, HIV, HBV,ROTA; Noro, Adeno, Vaccina, BVDV) . Да са хипоалергенни, да не оказват негативно влияние върху кожата на ръцете. Да съдържат омекотители за кожа. Да са с кратка експозиция. Препарата да се предлага в опаковка не по-голяма от 500мл | 300 |  |  |  | 0
м | 3.2. | Препарати на сапунена основа | Да съчетават миещо с дезинфекциращо действие. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (хепатит В, СПИН) . Да са хипоалергенни, да не оказват негативно влияние върху кожата на ръцете. Да са с кратка експозиция. Препарата да се предлага в опаковка не по-голяма от 500мл | 213 |  |  |  | 0
| 4. | Препарати за дезинфекция на кожа и оперативно поле:
м | 4.1. | Препарати за предоперативна подготовка на кожа | Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (хепатит В, СПИН). Да не съдържат йод. Да маркират добре оперативното поле. Да са хипоалергенни. Да разтварят добре повърхностния липиден слой на кожата. Да имат дълготрайно действие. Препарата да се предлага в опаковка не по-голяма от 1 л. | 130 |  |  |  | 0
0

## VІ-та гр.
мостри | № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Автоматични пипети (с вариационен обем) | бр. | 5 |  |  | 0
| 2 | Автоматични пипети (с фиксиран обем) | бр. | 5 |  |  | 0
| 3 | Боя за кръвни натривки (експресно оцветяване) | х | Х | Х | Х
| 3.1. | Червена боя | мл | 3600 |  |  | 0
| 3.2. | Синя боя | мл | 3600 |  |  | 0
М | 4 | Връхчета за автоматични пипети, жълти | бр. | 6000 |  |  | 0
М | 5 | Връхчета за автоматични пипети, сини | бр. | 3000 |  |  | 0
М | 6 | Епруветки за коагулация до 2,9 мл, комплект с лауер накрайник | бр. | 3000 |  |  | 0
М | 7 | Епруветки за кръвна картина с ЕDТА 2,6 мл, комплект с лауер накрайник | бр. | 3500 |  |  | 0
М | 8 | Епруветки, стъклени, облодънни, 98х16мм | бр. | 200 |  |  | 0
М | 9 | Игла с адаптер, стерилна, размер 22 G | бр. | 10000 |  |  | 0
| 10 | Микроепруветка с ЕDТА, комплект с калибрирана капилярка, 200 микролитра | бр. | 20000 |  |  | 0
| 11 | Микроепруветка серум, комплект с калибрирана капилярка, 200 микролитра | бр. | 4000 |  |  | 0
М | 12 | Микроепруветка СУЕ, комплект с калибрирана капилярка, 150 микролитра | бр. | 6000 |  |  | 0
| 13 | Микрокапилярка за хематологичен анализатор, 20 микролитра | бр. | 200 |  |  | 0
| 14 | Стъклени пипети 10 сс | бр. | 10 |  |  | 0
| 15 | Стъклени пипети 5 сс | бр. | 10 |  |  | 0
| 16 | Сухи тест-ленти за урина - глюкоза, кетони, белтък, кръв, нитрити, рН, билирубин+ уробилиноген и специфично тегло | бр. | 1000 |  |  | 0
М | 17 | Щифтове тип лансети - стерилни | бр. | 20000 |  |  | 0
0

## VІІ-ма група
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Контролна кръв | мл | 95 |  |  | 0
Реактиви за хемотологичен анализатор "MEDONIC- СА" 620
2 | DILUID 610 | л | 340 |  |  | 0
3 | CYMET 610 | л | 340 |  |  | 0
4 | PROKLEIN | л | 10 |  |  | 0
Реактиви за хемотологичен анализатор "MEDONIC- M series"
5 | DILUID | л | 1080 |  |  | 0
6 | Лизиращ разтвор | л | 270 |  |  | 0
7 | Почистващ кит - комплект | мл | 13500 |  |  | 0
0

## VІІІ-ма група
мостри | № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Кит стандарти (касета) | бр. | 25 |  |  | 0
| 2 | Кондициониращ разтвор | мл | 200 |  |  | 0
| 3 | Почистващ разтвор | мл | 200 |  |  | 0
м | 4 | Терморолка мм37х32 | бр. | 20 |  |  | 0
| 5 | Референтен електрод за "STARLYTE ІІІ" | бр. | 1 |  |  | 0
| 6 | Електрод Na | бр. | 2 |  |  | 0
| 7 | Електрод К | бр. | 2 |  |  | 0
| 8 | Електрод Сl | бр. | 3 |  |  | 0
0

## ІХ-та група
мостри | № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | aPTT | мл | 90 |  |  | 0
| 2 | Калциев двухлорид 0,25 М | мл | 60 |  |  | 0
м | 3 | Касета с кювети за "Thrombolyzer Compaxt X"(2320) проби | бр. | 400 |  |  | 0
| 4 | Коагулация - протромбиново време | мл | 1080 |  |  | 0
| 5 | Коагулация - фибриноген | мл | 900 |  |  | 0
| 6 | Контролна плазма | мл | 120 |  |  | 0
| 7 | Почистващ разтвор за "Thrombolyzer Compaxt X" | мл | 4500 |  |  | 0
| 8 | Почистващ стик за "Thrombolyzer Compaxt X" | бр. | 10 |  |  | 0
0

## Х-та група
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | HDL холестерол | комплект R1- 1 x 60 ml R2- 2 x 20 ml | 5 |  |  | 0
2 | АЛАТ | комплект 10 x 125 ml | 15 |  |  | 0
3 | Албумин | комплект R1- 2 x 200 ml R2- 1 x 5 ml | 7 |  |  | 0
4 | Алфа амилаза (AMIL) | комплект R1- 8 x 30 ml R2- 8 x 30 ml | 10 |  |  | 0
5 | АСАТ | комплект 10 x 125 ml | 15 |  |  | 0
6 | АФ (ALP) | комплект R1- 8 x 30 ml R2- 8 x 30 ml | 30 |  |  | 0
7 | ГГТ (GGT) | комплект R1- 10 x 10 ml R2- 10 x 10 ml | 25 |  |  | 0
8 | Депротеинизиращ разтвор за "EXSPRESS PLUS" | мл | 900 |  |  | 0
9 | Желязо без депротеинизиране | комплект R1- 2x125 ml R2 - 1x5,1 ml R3 - 1x10 ml | 15 |  |  | 0
10 | ЖСК без депротеинизиране | комплект R1- 2 x 125 ml R2 - 1x50 ml R3 - 1x 5ml | 7 |  |  | 0
11 | Калибратор - човешки | мл | 400 |  |  | 0
12 | Калций | комплект R1- 1 x 200 ml R2 - 1 x 200 ml R3 - 1 x 10 ml R4 - 1 х 10 ml | 25 |  |  | 0
13 | Контролен серум в нормална област | мл | 900 |  |  | 0
14 | Контролен серум в патологична област | мл | 900 |  |  | 0
15 | Креатенин | комплект R1- 1 x 125 ml R2- 1 x 125ml R3-1x10 ml | 35 |  |  | 0
16 | Кръвна захар | комплект R1- 6 x 250 ml R2- 6 x 3.75ml R3- 1 x 5 ml | 15 |  |  | 0
17 | ЛДХ (LDH) | комплект R1- 10 x 15 ml R2- 10 x 15 ml | 25 |  |  | 0
18 | Магнезий | комплект R1- 2 x 250 ml R2 - 1x10ml R3 - 1x15ml R4 - 1х15ml R5 - 1x10 ml | 3 |  |  | 0
19 | Общ и директен билирубин | комплект R1- 1 x 200 ml R2 - 1x 200ml R3 - 1x20 ml | 20 |  |  | 0
20 | Общ белтък | комплект R1- 1 x 500 ml R2 - 1 x 500ml R3 - 1 x5ml | 10 |  |  | 0
21 | Пикочна киселина | комплект R1- 2 x 100 ml R2- 2 x 100ml R3- 1 x 5 ml | 10 |  |  | 0
22 | Реактивни кювети (65 бр. в к-т) | комплект | 350 |  |  | 0
23 | Серумни купички | бр. | 1000 |  |  | 0
24 | СРК (креатинкиназа) | комплект R1- 8 x 20 ml R2- 8 x 20 ml | 10 |  |  | 0
25 | Термохартия 111мм за "EXSPRESS PLUS" | бр. | 50 |  |  | 0
26 | Триглицериди | комплект 10 x 100 ml | 1 |  |  | 0
27 | Триглицериди | комплект 2 x 50 ml | 12 |  |  | 0
28 | Урея | комплект R1- 10 x 100 ml R2 - 10 x 100ml R3 - 1x10ml | 25 |  |  | 0
29 | Фософор | комплект 2 x 125 ml | 2 |  |  | 0
30 | Холестерол | комплект 2 x 100 ml | 10 |  |  | 0
31 | Холестерол | комплект 10 x 100 ml | 2 |  |  | 0
0

## ХІ-та група
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сухи тест-ленти за уринен анализатор DIRUI Н-300- глюкоза, кетони, белтък, кръв, нитрити, рН, билирубин + уробилиноген и специфично тегло | бр. | 2400 |  |  | 0
2 | Хартия за принтера | руло | 18 |  |  | 0
3 | Контрола DIRUI - Pozitive | мл | 32 |  |  | 0
4 | Контрола DIRUI - Negative | мл | 32 |  |  | 0
0

## ХІІ-та група
мостри | № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Реактиви
Тиреоидни хормони
| 1 | Реактив за TSH | бр. | 400 |  |  | 0
| 2 | Реактиви за FT4 | бр. | 400 |  |  | 0
| 3 | Реактив за FT3 | бр. | 400 |  |  | 0
Туморни маркери
| 4 | Реактив за CEA | бр. | 200 |  |  | 0
| 5 | Реактив за AFP | бр. | 400 |  |  | 0
| 6 | Реактив за CA 19-9 | бр. | 600 |  |  | 0
| 7 | Реактив за CA-125 | бр. | 600 |  |  | 0
| 8 | Реактив за CA 15-3 | бр. | 600 |  |  | 0
| 9 | Реактив за B-HCG | бр. | 400 |  |  | 0
| 10 | Реактив за PSAII | бр. | 400 |  |  | 0
| 11 | Реактив за CK-MB | бр. | 100 |  |  | 0
| 12 | Реактив за cTnI3( Тропонин) | бр. | 100 |  |  | 0
Други тестове
| 13 | Реактив за ß2-Microglobulin | бр. | 400 |  |  | 0
II. Калибратори
| 14 | Калибратор за TSH (6 нива) | комплект | 3 |  |  | 0
| 15 | Калибратор за FT3 (6 нива) | комплект | 3 |  |  | 0
| 16 | Калибратор за FT4 (6 нива) | комплект | 3 |  |  | 0
| 17 | Калибратор за CEA (2 нива) | комплект | 2 |  |  | 0
| 18 | Калибратор за AFP (2 нива) | комплект | 3 |  |  | 0
| 19 | Калибратор за PSA II (6 нива) | комплект | 4 |  |  | 0
| 20 | Калибратор за CA-19-9 - (6 нива) | комплект | 4 |  |  | 0
| 21 | Калибратор за CA-125- (6 нива) | комплект | 4 |  |  | 0
| 22 | Калибратор за CA 15-3 (6 нива) | комплект | 4 |  |  | 0
| 23 | Калибратор за B-HCG (2 нива) | комплект | 3 |  |  | 0
| 24 | Калибратор за ß2-Microglobulin (6 нива) | комплект | 2 |  |  | 0
| 25 | Калибратор за CK-MB ( 6 нива) | комплект | 1 |  |  | 0
| 26 | Калибратор за cTnI3( Тропонин) (6 нива) | комплект | 1 |  |  | 0
III. Контролни материали- AIA-360
| 27 | Контролен серум за туморни маркери-(3 нива ) | мл | 180 |  |  | 0
IV. Системни реактиви AIA-360
| 28 | Реактив Substrate II | мл | 2000 |  |  | 0
| 29 | Миещ концентрат | мл | 3200 |  |  | 0
| 30 | Дилуент концентрат | мл | 2400 |  |  | 0
| 31 | Стандартизиращи купички | бр. | 1000 |  |  | 0
м | 32 | Купички за пробата за AIA | бр. | 2000 |  |  | 0
м | 33 | Хартия за принтера на AIA-360/NPT7 | бр. | 18 |  |  | 0
0

## ХІІІ-та група
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЯРКА С ДДС | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Рентгенови филми, синьо-чувствителни с размер 18/24 | бр. | 100 |  |  | 0
2 | Рентгенови филми, синьо-чувствителни с размер 24/30 | бр. | 100 |  |  | 0
3 | Рентгенови филми, синьо-чувствителни с размер 30/40 | бр. | 500 |  |  | 0
4 | Рентгенови филми, синьо-чувствителни с размер 35/35 | бр. | 5000 |  |  | 0
5 | Рентгенови филми, синьо-чувствителни с размер 35/43 | бр. | 1000 |  |  | 0
6 | Мамографски филми 18/24 | бр. | 500 |  |  | 0
7 | Проявител за рентгенови филми, автоматичен | литър готов разтвор | 1200 |  |  | 0
8 | Фиксаж за рентгенови филми, автоматичен | литър готов разтвор | 1200 |  |  | 0
9 | Филми за лазерен принтер "FUDJIFILM DRYPIX 4000", размер 35х43 см | бр. | 100 |  |  | 0
0